АДМИНИСТРАЦИЯ  АРХАНГЕЛЬСКО - ГОЛИЦЫНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2022                                                                                                         №  12

с. Архангельское Голицыно

Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.            № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,                   от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Уставом  Архангельско - Голицынского сельского поселения Рузаевского муниципального района  и в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов поселения

Администрация Архангельско - Голицынского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оснащении территорий общего пользования  Архангельско - Голицынского сельского поселения Рузаевского муниципального района  первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить оснащение и контроль за укомплектованностью территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём в соответствии с Положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на информационном стенде и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Глава Архангельско - Голицынского

сельского поселения                                                                            О.А. Неулыбина

- Утверждено

Постановлением администрации

- Архангельско-Голицынского сельского поселения

- Рузаевского муниципального района

от 15.02.2022  года  № 12

ПОЛОЖЕНИЕ

об оснащении территорий общего пользования  Архангельско - Голицынского сельского поселения Рузаевского муниципального района  первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оснащения территорий общего пользования населенных пунктов  Архангельско - Голицынского сельского поселения Рузаевского муниципального района  (далее – территории) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (далее – первичные средства пожаротушения) в целях защиты территорий, людей и имущества от пожара.

1.2. Требования Положения распространяются на:

– территории, предназначенные для постоянного или подготовленные для временного использования для проведения массовых мероприятий, а также специально определенные на период их проведения площади, парки, скверы, улицы и другие территории населенных пунктов поселения (далее – объекты проведения массовых мероприятий);

– места массового отдыха граждан на территории населенных пунктов поселения;

– территории общего пользования населенных пунктов поселения.

1.3. Соблюдение норм наличия средств пожаротушения, а также содержание их в готовности, обеспечивающей возможность немедленного использования, должно осуществляться в соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

2. Оснащение первичными средствами пожаротушения объектов проведения массовых мероприятий на территории  населенных пунктов поселения

2.1. Организатор массового мероприятия (далее – организатор) обеспечивает меры пожарной безопасности на объекте проведения массового мероприятия.

2.2. На время проведения массового мероприятия, как с использованием пиротехнических и других пожароопасных средств (далее – пожароопасные средства), так и без их использования, объект проведения массового мероприятия в целях тушения возгораний горючих веществ, а также горящей на человеке одежды обеспечивается первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

2.3. Организатор, планирующий при проведении массового мероприятия использование фальшфейеров, обеспечивает в местах их использования наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

2.4. Первичные средства пожаротушения не должны препятствовать безопасной эвакуации людей при пожаре, их следует располагать на видных местах, обеспечив сохранность и удобство применения.

2.5. Администрация поселения, являющаяся инициатором (организатором) проведения массового мероприятия на территориях общего пользования населенных пунктов, должна обеспечить наличие первичных средств пожаротушения для обеспечения мер пожарной безопасности на время проведения мероприятия в соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности и настоящим Положением.

3. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового отдыха граждан на территории населенных пунктов поселения

3.1. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового отдыха граждан на территории населенных пунктов поселения осуществляется лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях данными объектами защиты в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Оснащение первичными средствами пожаротушения территорий лесничеств поселения

4.1. Территории лесничеств поселения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения уполномоченным органом в сфере лесных отношений в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 , приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».

5. Оснащение первичными средствами пожаротушения территорий населенных пунктов поселения

5.1. Территории общего пользования населенных пунктов поселения оснащаются первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

5.2. Перечень территорий общего пользования населенных пунктов поселения, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и должностных лиц (структурных подразделений администрации, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём (далее – перечень территорий)  определен в приложении № 3 к настоящему Положению.

6. Ответственность

6.1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

6.1. Лица, указанные в пункте 6.1. настоящего Положения, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1

к Положению «Об оснащении территорий общего пользования поселения первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем»

Перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения для оснащения объектов проведения массовых мероприятий на территориях населенных пунктов поселения

| Количество участников массового мероприятия, человек | Первичные средства пожаротушения, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 55 В, С, Е (огнетушители марок ОУ-5 или ОП-5 | кошма 1,5 x 2 м |
| 50 – 100 | 6 | 4 |
| 100 – 1000 | 8 | 8 |

Приложение № 2

к Положению «Об оснащении территорий общего пользования поселения первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем»

Перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов  поселения

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушитель ОП-5/4 | 1 |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Ведро | 1 |
| 4. | Багор | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |

Примечание: 1. Место хранения и порядок доставки первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря определяется должностным лицом администрации поселения, уполномоченным на решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной.

Приложение № 3

к Положению «Об оснащении территорий общего пользования администрации поселения первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем»

Перечень территорий общего пользования населенных пунктов муниципального образования, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и должностных лиц (структурных подразделений администрации поселения, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём

| № п/п | Адрес территории общего пользования населенного пункта | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория у клуба в с. Архангельское Голицыно | Глава поселения, Директор клуба по согласованию |
| 2. |  |  |